## Informatiefiche
Project |  | Projectnaam:
Projectplaats:
Installateur |  | Naam: | [10 empty] | Contactpersoon:
|  | Straat + n°: | [10 empty] | Telefoonnr.:
|  | PC: | [10 empty] | Plaats:
Gegevens |  | Toepassing: |  |  |  | verwarmen | [5 empty] | verwarmen én koelen
|  | Regeling: |  |  |  | (kamer) thermostaat | [5 empty] | klokthermostaat | [5 empty] | naregeling per vertrek
|  | Leidingen: |  |  | koudwaterleidingen aanwezig in de vloer? | [10 empty] | Ja |  | Neen
|  | Bedrijfstijd: |  |  | ……………. |  | uur dagbedrijf
|  | Warmtelast: |  |  | snelle wisselingen in de warmtelast? | [10 empty] | Ja |  | Neen
|  | Locatie: |  |  | vloerverwarming in heel pand? | [10 empty] | Ja |  | Neen, alleen in:
|  | Geluidisolatie: |  |  | moet de vloer een extra bijdrage leveen aan de geluidisolatie? | [14 empty] | Ja |  | Neen
|  | Opwarmen: |  |  | vereiste opwarmsnelheid: | [6 empty] | <2h |  | <4h |  | >4h |  | Geen |  |  | Andere:
|  | Bouwbesluit: |  |  | gebouw voldoet aan de nieuwbouweisen van Bouwbesluit | [13 empty] | Ja |  | Neen
|  | Project: |  |  |  | nieuwbouw | [5 empty] | renovatie
|  | Hoogte: |  |  | beschikbare hoogte voor vloerverwarming: | [10 empty] | Geen beperking | [6 empty] | cm
|  | Draagvloeren: |  |  | materiaal draagvloeren: | [6 empty] | beton |  |  |  | hout
|  | Grondvloeren: |  |  | materiaal begane grondvloeren: | [7 empty] | op zand |  |  | boven kruipruimte | [5 empty] | geïsoleerd
[13 empty] | geïsoleerd; Rc = | [5 empty] | (m².K)/W
|  | Ramen: |  |  |  | U = |  |  | W/(m².K) |  |  |  | hoogte: |  |  |  | cm
|  | Vloerafwerk.: |  |  |  | niet bekend |  |  |  | Tegels:5 |  |  | Tegels:10 |  |  |  |  | Linoleum: 2,5 |  |  |  |  | Tapijt:5
(afmetingen in mm)
[6 empty] | Parket:15 |  |  |  | Kurk:6 |  |  | Ondertapijt:5 |  |  |  |  | Laminaat: 10 |  |  |  |  | Tapijt:10
|  | Vloerverwarw.: |  |  |  | hoofdverwarming | [6 empty] | basisverwarming
|  | Bovenverdiep.: |  |  |  | vloerverwarming | [6 empty] | ander verwarmingssysteem
|  | Type vloerver.: |  |  |  | volgt uit systeemkeuze | [6 empty] | natbouw |  |  |  | droogbouw
|  | Warmtebron: |  |  |  | CV-ketel (HT) |  |  |  | CV-ketel (LT) |  |  |  | stadsverwarming |  |  |  |  | warmtepomp
[6 empty] | thermisch zonnesysteem | [7 empty] | andere:
|  | Regeling koel.: |  |  |  | niet van toepassing | [5 empty] | (kamer)thermostaat | [6 empty] | dauwpuntsregeling
|  | Ventilatie: |  |  |  | natuurlijke luchttoevoer met ongeregeld rooster | [12 empty] | mechanische luchttoevoer
natuurlijke luchttoevoer met zelfgeregeld rooster
|  | Pomp: |  |  | circulatiepomp nodig? | [6 empty] | Ja |  | Neen
|  | Buisdiameter: |  |  | X | 16 mm |  |  |  | 18 mm | ² |  | Max. groeplengte (rol = 90, 120, 240 of 600 m): | [9 empty] | 100 | m
|  | Voorkeur HOH afstand: |  |  |  | 10 cm |  |  |  | 15 cm |  |  |  | 20 cm |  |  |  | 25 cm |  |  | Andere: |  |  | cm
|  | Thermostaten: |  |  | aanbieden? | [6 empty] | Ja |  | Neen
| Ruimtebenaming |  |  |  | HOH (cm)* |  |  |  | T | Type vloer | [9 empty] | Thermostaat
[5 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | (°C) | Tegels |  | Linolium |  | Parket |  | Tapijt |  | Andere |  | # | Type
*: Indien ook een warmteverliesberekening wordt gemaakt, dan hoeft te HOH afstand niet te worden ingevuld
| Randzones toepassen? |  |  |  |  | Neen |  |  |  |  | Ja |  | Waar?:
| Voorkeur legpatroon: |  |  |  | X | Slakkenhuis |  |  |  |  | Meander |  |  |  | Dubbele meander |  |  |  |  | Anders:
| Voorkeur aanvoerleid. |  |  |  |  | Kortste weg |  |  |  |  | Altijd door deuren |  |  |  |  | Kortste weg; indien mogelijk door deuren
Verdeler |  |  |  |  | X | RVS-verdeler (verwarmen) | [9 empty] | Kunststof verdeler (verwarmen én koelen)
| Plaats verdeler: | [15 empty] | (indien niet aangeduid op tekening)
| Montage: |  |  |  |  | Tackerplaat |  |  |  | Draadstaalmat |  |  |  |  | Noppenplaat |  |  |  | Anders:
Configuratie |  |  | Omschrijving | [14 empty] | Cat n° |  |  | Ja / Neen ?
met Sentio |  |  | Pompunit | [14 empty] | 4858000001
|  |  | Thermostaatknop pompunit | [5 empty] | Standaard | [8 empty] | 4858000002
[9 empty] | Verwarmen en koelen: Servomotor 3-Pins | [8 empty] | 4858000009
|  |  | Verdeler | [5 empty] | Kunststof
RVS
|  |  | Koppeling pomp - RVS verdeler | [5 empty] | Ofwel set van 2 RVS afsluiters (BIDxBID) | [8 empty] | 4851410001
[9 empty] | Ofwel koppelstuk (BIDxBID) | [8 empty] | 4851410002
|  |  | Thermometer vopor RVS afsluiters (steeds 2 bestellen) | [14 empty] | 4859990001
|  |  | Sentio LCD Display | [14 empty] | 4866869002
|  |  | Sentio Laptop kabel voor regelunit | [14 empty] | 4856800004
|  |  | Sentio Frame voor inbouwdoos | [14 empty] | 4866648600
|  |  | Sentio Buitensensor | [5 empty] | Bedraad | [8 empty] | 4864510000
[9 empty] | WIFI | [8 empty] | 4864500000
|  |  | Sentio Externe antenne regelunit (optioneel) | [14 empty] | 4866869005
|  |  | Sentio Vloertemperatuursensor (optioneel) | [14 empty] | 4866869004
|  |  | Sentio Radiatorthermostaatknop M28/30 | [14 empty] | 4866700003
Opmerkingen:

## Condities
Condities aanbod vloerverwarming
Deze condities gelden als extra condities naast de algemene Wavin Verkoopsvoorwaarden
De offerte en de eventuele tekeningen zijn gebaseerd op de aangeleverde informatie zoals deze in de bijgevoeg-
de invulfiche is opgenomen. Op basis van deze informatie hebben onze ontwerpers een optimaal werkend
systeem ontworpen. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te controleren of de berekeningen en eventuele
tekeningen volledig overeen komen met de situatie in de praktijk. Afwijkingen en/of aanpassingen bij het
uitvoeren van de installatie kunnen desgevallend aanleiding geven tot een aanpassing van het aanbod.
Een warmteverliesberekening laat toe om het aanbod te optimaliseren. Wavin kan deze warmteverliesbereke-
ning uitvoeren en rekent hiervoor 60 € aan voor een standaard woning (tot 10 vertrekken). Indien het gebouw
over meer dan 10 vertrekken beschikt, wordt er voor de extra vertrekken 5,00 € per vertrek aangerekend. De
berekeningen worden uitgevoerd voor de nieuwbouw volgens ISSO 51 (woningen), ook GIW norm mogelijk,
ISSO 53 (utiliteit) en ISSO 57 (hoge gebouwen). Voor het berekenen van het warmteverlies is het noodzakelijk
dat de EPG berekening en een digitale tekening van het gebouw, voorzien van plattegrond en gevels
(eventueel ook doorsnedes) voorhanden is.
Wavin Vloerverwarming dient conform het installatie voorschrift geïnstalleerd te worden.
Technische informatie/voorwaarden:
-de bedrade thermostaten zijn 4-draads. Houd hiermee rekening bij het trekken van de electriciteits-
leidingen. Het gebruik van kleine elektrodozen is trouwens ook aangewezen.
-de bekabeling van de thermomotoren kan verlengd worden met een identieke kabel tot 7 meter. In
het geval van een langere verlenging is een aangepaste kabel noodzakelijk.
-indien voor de vloerverwarming modulerende warmtebronnen/pompen ingezet worden, is het voor
Wavin Vloerverwarming noodzakelijk om de modulerende modus uit te zetten.
-bij levering zijn de thermomotoren gesloten; bij een stroompanne sluiten de thermomotoren zich
automatisch.

## Blad2 (hidden)
JA
NEEN